**Oppgaver på desinfeksjonsrom – sjekkliste**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rediger oppgaver slik at det passer for din avdeling. | **Overflater/berøringspunkter:** -Rengjør og desinfiser**Desinfeksjonsvæske i beholder:** -Bytt ut desinfeksjonsvæske -Desinfiser beholder **Utslagsvask:** Rengjør**Avfall og tekstiler:** Bytt sekker | **Bekkenspyler:** -Rengjør utside-Inspiser kammer -Sjekk at spyledyser er åpne**Instrumentvaskemaskin:** -Rengjør utside -Rengjør siler-Inspiser kammer-Sjekk at vaskearmer roterer-Sjekk at spyledyser er åpne | **Stativ for avfall og tøy:** Rengjør**Vegg bak benk:** Rengjør**Sjekk at maskinen(ene):**-Tar inn såpe. Merk såpe-beholder med strek og dato -Viser riktig temp. på slutt-desinfeksjon. Vår bekkenspyler er innstilt på slutt-temperatur: \_\_\_\_°C og instrumentvaskemaskin \_\_\_\_°C |
| **Måned:** | **Signer for utført oppgave** |
| Dato | Daglig | Daglig | Ukentlig |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| x1 pr mnd | Instrumentvaskemaskin: Demonter vaskearm, spyl og sjekk alle dyser (se bruksanvisning) | Dato/sign.: |
| Skap: Rengjør innvendig | Dato/sign.: |