**Oppgaver på desinfeksjonsrom – sjekkliste**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rediger oppgaver slik at det passer for din avdeling. | **Overflater/berøringspunkter:**  -Rengjør og desinfiser  **Desinfeksjonsvæske i beholder:**  -Bytt ut desinfeksjonsvæske  -Desinfiser beholder  **Utslagsvask:** Rengjør  **Avfall og tekstiler:** Bytt sekker | **Bekkenspyler:**  -Rengjør utside  -Inspiser kammer  -Sjekk at spyledyser er åpne  **Instrumentvaskemaskin:**  -Rengjør utside  -Rengjør siler  -Inspiser kammer  -Sjekk at vaskearmer roterer  -Sjekk at spyledyser er åpne | **Stativ for avfall og tøy:** Rengjør  **Vegg bak benk:** Rengjør  **Sjekk at maskinen(ene):**  -Tar inn såpe. Merk såpe-beholder med strek og dato  -Viser riktig temp. på slutt-desinfeksjon.  Vår bekkenspyler er innstilt på slutt-temperatur: \_\_\_\_°C og instrumentvaskemaskin \_\_\_\_°C |
| **Måned:** | **Signer for utført oppgave** | | |
| Dato | Daglig | Daglig | Ukentlig |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| x1 pr mnd | Instrumentvaskemaskin:  Demonter vaskearm, spyl og sjekk alle dyser (se bruksanvisning) | | Dato/sign.: |
| Skap:  Rengjør innvendig | | Dato/sign.: |