|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt | Effekt på: | Begrensninger | Bruksområde | Virketid |
| Overflate desinfeksjonssprit  70 – 85 % alkohol. | De fleste bakterier og virus unntatt Clostridioides difficile og Norovirus. | Ikke virksomt på synlig søl/ kroppsvæsker (flekkdesinfeksjon) | Rengjorte og tørre flater/utstyr. | Minst 1 min.  Holdes fuktig i hele virketiden, skal fordampe. |
| Virkon  Merk flaske med tidspunkt for utblanding. Holdbar i 5 døgn i flasken. Blanding i beholder for utstyr: Bytt x 1 pr døgn. | De fleste bakterier og virus unntatt Clostridioides difficile og mykobakterier (Tuberkulose). | Ikke egnet på aluminium og kobber.  Kan gi farge på tekstiler. | Rengjorte flater og utstyr.  Flekkdesinfeksjon: Fjern først mest mulig søl/forurensning.  Tekstiler: 10 min. Deretter vask | 10 min.  30 min. ved synlig forurensning (flekkdesinfeksjon)  Holdes fuktig i hele virketiden.  Vask/skyll av med rent vann. |
| PeraSafe  Merk flaske/beholder med tidspunkt for utblanding. Ferdig bruksløsning kan brukes i inntil 12 timer. | Alle bakterier og virus. | Ingen kjente. | Rengjorte flater og utstyr.  Flekkdesinfeksjon: Fjern først mest mulig søl/forurensning. | 10 min.  Holdes fuktig i hele virketiden.  Vask/skyll av med rent vann. |
| LifeClean  Holdbar i 8 uker etter åpning.  (4 uker etter åpning for effekt på Clostridioides difficile).  Blanding i beholder for utstyr: Holdbar 8 timer i lukket beholder (3 timer i beholder uten lokk). | Alle bakterier og virus. | Kan gi skjolder på metall- og stålflater  (unngås ved å vaske av etter bruk). | Rengjorte flater og utstyr.  Flekkdesinfeksjon: Fjern først mest mulig søl/forurensning. | 2 min.  5 min. ved Clostridioides difficile. (LifeClean PLUSS har best dokumentert effekt på C. diff.)  Holdes fuktig i hele virketiden.  Vask/skyll av med rent vann. |

**KJEMISKE DESINFEKSJONSMIDLER**Dette er et utvalg av de mest brukte desinfeksjonsmidlene i sykehjem.Sjekk produktinformasjon fra leverandør for mer informasjon.   
Se også [Bruk av desinfeksjonsmidler](https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/bruk-av-desinfeksjonsmidler), Statens legemiddelverk.

Bruk verneutstyr som anbefalt på sikkerdatablad for aktuelt desinfeksjonsmiddel, ev kontakt leverandør. Desinfeksjonsvæske i beholdere skal ha lokk over. Rommet bør ha god ventilasjon. Sprayflasker benyttes ikke pga fare for innånding.